Matériels de réseaux HTA et BT autorisés d’emploi dans le cadre de la réalisation d’ouvrages de Distribution par des communes ou des tiers

| HISTORIQUE DU DOCUMENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indice | Nature de la modification | Date publication |
| V1.1 | Création | 19 avril 2007 |

# Postes de transformation de Distribution publique

| FAMILLE | DESIGNATION | N° ARTICLE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCES | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCES | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCES | NORME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENIE CIVIL | PAC 3UF |  | MATERLIGNE |  | ORMAZABAL |  |  |  | HN 64 S 33 |
|  | PAC 4UF |  | MATERLIGNE |  | ORMAZABAL |  |  |  | HN 64 S 33 |
|  | PAC 5 UF |  | MATERLIGNE |  | ORMAZABAL |  |  |  | HN 64 S 33 |
|  | PSSA 160KVA |  | MATERLIGNE |  |  |  | SCHNEIDER |  | HN 64 S 36 |
|  | PSSA 250KVA |  | MATERLIGNE |  |  |  | SCHNEIDER |  | HN 64 S 36 |
|  | ARMOIRE DE COUPURE HTA AC3M |  | MATERLIGNE |  | ORMAZABAL |  | SCHNEIDER |  | HN 64 S 49 |
|  | BOITE A CLE DENY A SCELLER | 270 | DENY |  |  |  |  |  |  |
|  | CANON DE 50MM ABONNE | 267 | DENY |  |  |  |  |  |  |
|  | CANON DE 50MM D.P. | 266 | DENY |  |  |  |  |  |  |
|  | CLE ABONNE | 3898 | DENY |  |  |  |  |  |  |
|  | COFFRE DE SERRURE 1 CANON | 264 | DENY |  |  |  |  |  |  |
|  | COFFRE DE SERRURE 2 CANONS | 265 | DENY |  |  |  |  |  |  |
|  | PORTE ALU SIMPLE VANTAIL | 261 | MATERLIGNE |  |  |  |  |  |  |
|  | PORTE ALU SIMPLE VANTAIL AVEC VENTIL | 259 | MATERLIGNE |  |  |  |  |  |  |
|  | PORTE ALU SIMPLE VANTAIL AVEC DOUBLE VENTILATION | 274 | MATERLIGNE |  |  |  |  |  |  |
|  | PORTE 2 VANTAUX SIMPLE VENTILATION | 260 | MATERLIGNE |  |  |  |  |  |  |
|  | TRAPPE PASSE CABLES | 3500 | MATERLIGNE |  |  |  |  |  |  |
|  | CHASSIS DE VENTILATION | 263 | MATERLIGNE |  |  |  |  |  |  |
|  | GAINE EP METALLIQUE A ENCASTRER | 272 | MATERLIGNE |  |  |  |  |  |  |
|  | GRILLE DE MISE A LA TERRE CUIVRE DE 2M | 275 | FORSOND |  |  |  |  |  |  |
| BT POSTE | DEPART MONOBLOC TIPI 400A | 4728 | GARDY |  |  |  |  |  | HN 63 S 61 |
|  | DEPART PROVISOIRE TIPI 400A | 4729 | GARDY |  |  |  |  |  | HN 63 S 61 |
|  | TABLEAU BT TIPI 4 X 500 | 5048 | GARDY |  |  |  |  |  | HN 63 S 61 |
|  | TABLEAU BT TIPI 8 X 1200 | 4727 | GARDY |  |  |  |  |  | HN 63 S 61 |
|  | TABLEAU BT TIPI 8 X 1800 | 5047 | GARDY |  |  |  |  |  | HN 63 S 61 |
|  | DECTECTEUR DE DEFAUTS | 854 | SORHODEL |  |  |  |  |  |  |
|  | TORES POUR DETECTEUR DE DEFAUTS | 853 | SORHODEL |  |  |  |  |  |  |
|  | COFFRET ITI 4 VOIES TRC | 414 | SORHODEL |  |  |  |  |  |  |
|  | CABLE 6 CONDUCTEURS 10M POUR ITI | 404 | SORHODEL |  |  |  |  |  |  |
|  | ENSEMBLE D'ACQUISITION DE COURANT | 408 | SORHODEL |  |  |  |  |  |  |
|  | JEU DE 3 TORES AVEC CABLE DE 10M | 4402 | SORHODEL |  |  |  |  |  |  |
| RACCORDEMENT MT | CSD 250A 24KV 50² | 298 | PRIXMIAN |  | 3M |  |  |  |  |
|  | CSE 250A 24KV 50² | 299 | PRIXMIAN |  | 3M |  |  |  |  |
|  | CSD 250A 24KV 95² | 329 | PRIXMIAN |  | 3M |  |  |  |  |
|  | CSE 250A 24KV 95² | 3301 | PRIXMIAN |  | 3M |  |  |  |  |
|  | CSE 400A 24KV 95² | 327 | PRIXMIAN |  | 3M |  |  |  |  |
|  | CSE 400A 24KV 150² | 301 | PRIXMIAN |  | 3M |  |  |  |  |
|  | CSE 400A 24KV 240² | 325 | PRIXMIAN |  | 3M |  |  |  |  |
| TABLEAU HTA | MODULAIRE CELLULE ARRIV. INTER CDE MANU 24KV | 615 | SCHNEIDER | SM6 | AREVA | FLUOKIT M24 |  |  | HN 64 S 41 |
|  | MODULAIRE CELLULE ARRIV. INTER CDE ELEC 24KV | 616 | SCHNEIDER | SM6 | AREVA | FLUOKIT M24 |  |  | HN 64 S 41 |
|  | MODULAIRE CELLULE PROTEC. TRANSFO 24KV | 617 | SCHNEIDER | SM6 | AREVA | FLUOKIT M24 |  |  | HN 64 S 41 |
|  | MODULAIRE CELLULE PROTECTION TRANSFO 24KV | 618 | SCHNEIDER | SM6 | AREVA | FLUOKIT M24 |  |  | HN 64 S 41 |
|  | COMPACT BLOC 1 INTER + 1 PROTEC 24KV | 625 | SCHNEIDER | RM6 | AREVA | FBX | ORMAZABAL | COSMOS | HN 64 S 52 |
|  | COMPACT BLOC 2 INTER + 1 PROTEC.CD MAN 24KV | 621 | SCHNEIDER | RM6 | AREVA | FBX | ORMAZABAL | COSMOS | HN 64 S 52 |
|  | COMPACT BLOC 2I NTER CDE ELEC + 1 PROTECT 24KV | 622 | SCHNEIDER | RM6 | AREVA | FBX | ORMAZABAL | COSMOS | HN 64 S 52 |
|  | COMPACT BLOC 3INTER + 1 PROTEC CDE MANU 24KV | 623 | SCHNEIDER | RM6 | AREVA | FBX | ORMAZABAL | COSMOS | HN 64 S 52 |
|  | COMPACT BLOC 3INTER CDE ELEC + 1 PROTEC 24KV | 624 | SCHNEIDER | RM6 | AREVA | FBX | ORMAZABAL | COSMOS | HN 64 S 52 |

# Transformateurs

| FAMILLE | DESIGNATION | N° ARTICLE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCE | NORME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE CABINE | TRANSFO H59 100 KVA 20 KV B2 | 1586 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 20 |
|  | TRANSFO H59 160 KVA 20 KV B2 | 1588 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 20 |
|  | TRANSFO H59 160 KVA 20 KV B2 TPC | 5507 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 24 |
|  | TRANSFO H59 250 KVA 20 KV B2 | 1590 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 20 |
|  | TRANSFO H59 250 KVA 20 KV B2 TPC | 4731 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 24 |
|  | TRANSFO H59 400 KVA 20 KV B2 | 1592 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 20 |
|  | TRANSFO H59 630 KVA 20 KV B2 | 1594 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 20 |
|  | TRANSFO H59 1000 KVA 20 KV B2 | 1603 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 20 |
|  | TRANSFO H59 1250 KVA 20 KV B2 | 1604 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 20 |
| TYPE POTEAUX | TRANSFO H61 100 KVA 20 KV B2 | 1579 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 20 |
|  | TRANSFO H61 100 KVA 20 KV B2 TPC | 3607 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 24 |
|  | TRANSFO H61 160 KVA 20 KV B2 | 1582 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 20 |
|  | TRANSFO H61 160 KVA 20 KV B2 TPC | 3608 | FRANCE TRANSFO |  |  |  | HN 52 S 24 |

# Réseaux HTA

| FAMILLE | DESIGNATION | N° ARTICLE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCE | NORME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT ARMEMENT/ANCRAGE | ARMEM DOUBLE ANCRAGE E 140 L80 | 459 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT D'ARRET E 140U | 457 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT D'ARRET E 170U | 458 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT DERIV SIMPLE E 140 L | 455 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT DERIV SIMPLE E 170 L | 456 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT NV RIGIDE NVR1 | 453 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT NV1 140-75 70-80 | 447 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT NV1 140-75 80-80 | 448 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT NV1 140-75 80-90 | 449 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT NV1 140-75-70-70 | 446 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT NV2 170-75 70-80 | 450 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT NV2 170-75 80-80 | 451 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMEMENT NV2 170-75 80-90 | 452 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMENT NV RIGIDE RENFORCE NVR2 | 454 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMT DOUBL ANCRAGE E170L80 | 463 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMT DOUBLE ANCRAG E140U100 | 461 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMT DOUBLE ANCRAGE E140/L100 | 460 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMT DOUBLE ANCRAGE E170/U120 | 465 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMT DOUBLE ANCRAGE E170U100 | 464 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ARMTDOUBLE ANCRAGE 140/U120 | 462 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CONTRE PLAQUE UNIVERSELLE CPU2 | 468 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CONTRE PLAQUE UNIVERSELLE CPU3 | 469 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | FERRURE SUPPORT DE PARAFOUDRE | 467 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | GOUSSET DE REDRESSEMENT | 466 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | TRAV ART DEF CONT AR 4000-2-G | 470 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | TRAV ART DEF CONT AR 4000-3-G | 471 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | TRAV ART DEF CONT AR 6300-2-G- | 472 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | TRAV ART DEF CONT AR 6300-3-G | 473 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | BRAS HORIZONTAL BP 70-680 | 507 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | BRAS HORIZONTAL BU 70-400 | 506 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | BRAS INCLINE BI 70-340 | 505 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CONSOLE INCLINEE CI 27-170-300 | 508 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CONSOLE TETE POT CT 27-210-100 | 509 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CONTRE PLAQUE PF 70 | 512 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CONTRE PLAQUE PR 55 | 514 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CONTRE PLAQUE PS 70 | 513 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | TIGE RENFORCEE TR 25-200-80 | 510 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | TIGE RENFORCEE TR 25-240-80 | 511 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ATTACHE ISO VHT 20T PR GAINE | 1020 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ECLATEUR A CORNES 2 ELEM | 1028 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ECLATEUR A CORNES 3 ELEM | 1024 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ISO SUSPENDU CT175/40 | 1021 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ISO SUSPENDU CT175/40 AP | 1022 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ISO SUSPENDU CT254/100 DE 16 | 1023 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ISOLATEUR VHT 20T | 1016 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ISOLATEUR VHT 20T PR 54 GAINE | 1019 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ISOLATEUR VHT 22T | 1017 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ISOLATEUR VHT 22T PR IACM 100A | 1018 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ISOLATEUR VHT 32 | 1027 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | PARAFOUDRE 24 KV | 1025 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | BALL SOCKET BS 11 | 182 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | BALL SOCKET BS 40 | 171 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | BALL SOCKET BSO 16-8 | 181 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CHAPE CHANTOURNEE Q 16 X 16 | 170 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CHAPE DOUBLE CH 10 | 169 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | CORNE DOUBLE ACCROCH ARC CD40 | 159 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | DOUBLE CONE ACCROCHAGE ARC DC | 160 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | EQUERRE COURTE P/PARAFOUDRE | 179 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | EQUERRE LONGUE P/PARAFOUDRE | 178 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ETAU COURT P/PARAFOUDRE | 177 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ETAU LONG POUR PARAFOUDRE | 176 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ETRIER E 12-40 | 162 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ETRIER E 14 X 70 X 120 | 163 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ETRIER E 14 X 70 X 200 | 164 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ETRIER E 14 X 70 X 300 | 165 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | ETRIER E 14 X 70 X 450 | 166 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | INDICAT LUMIN DEFAUT AERIEN | 175 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | MANILLE CH 14 | 173 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | MANILLE M 300 | 172 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | OEILLET A ROTULE O 11 | 168 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | OEILLET A ROTULE OO 11 | 167 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | OEILLET A ROTULE OO16 | 180 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | RALLONGE RL 40 | 161 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | VE DE SUSPENSION DEPORTE | 174 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | PINCE D'ANCRAGE ALU 93-148 | 1304 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | PINCE D'ALIGN ALU 22-93 | 1299 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | PINCE D'ALIGN ALU 93-228 | 1300 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | PINCE D'ALIGN CU 22-93 | 1298 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | PINCE D'ANCRAGE ALU 22-75 | 1303 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | PINCE D'ANCRAGE CU 12-38 | 1301 | AFELEC |  |  |  |  |
|  | PINCE D'ANCRAGE CU 22-75 | 1302 | AFELEC |  |  |  |  |
| MT RACCORDEMENT AERIEN | COSSE POUR MANCHON 1 BOULON | 1249 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | COSSE POUR MANCHON 2 BOULONS | 1250 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCH ANCR AL-AC A116 (30+7)AR | 1246 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCH ANCR AL-AC A147 (30+7)AR | 1247 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCH ANCR AL-AC A228 (30+7)AR | 1248 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCH JONCT AL-AC J116(30+7)AR | 1260 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCH JONCT AL-AC J147(30+7)AR | 1261 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCH JONCT AL-AC J228(30+7)AR | 1262 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCH JONCT AL-AC J75(12+7)ALR | 1259 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON D'ANC ALU A117 (19)L | 1243 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON D'ANCR ALU A148 (19)L | 1244 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON D'ANCR ALU A228 (37)L | 1245 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON D'ANCR ALU A34 (7)L | 1239 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON D'ANCR ALU A54 (7) L | 1240 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON D'ANCR ALU A75 (19)L | 1241 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON D'ANCR ALU A93 (19)L | 1242 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON JONC ALU J93 (19)L | 1255 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON JONCT ALU J117 (19)L | 1256 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON JONCT ALU J148 (19)L | 1257 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON JONCT ALU J228 (37)L | 1258 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON JONCT ALU J34 (7)L | 1251 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON JONCT ALU J43 (7)L | 1252 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON JONCT ALU J54 (7)L | 1253 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | MANCHON JONCT ALU J75 (19)L | 1254 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONN DER ALU ETRIER 150 | 739 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONN DER ALU ETRIER 95 | 751 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONN DER ALU ETRIER BDA 148 | 752 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER A ETRIER CMU 95 | 736 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU CD 74 AG | 747 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU CD 74 AP | 748 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU SER MECA CMA 55 | 737 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU SER MECA CMA 95 | 738 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU SER MECA CMA150 | 740 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU SER MECA CMA228 | 741 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU-CU CMAU 120/95 | 744 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU-CU CMAU 150/95 | 745 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU-CU CMAU 55/50 | 742 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER ALU-CU CMAU 75/70 | 743 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER CU CD 74 CG | 749 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER CU REF SE2.50SBF | 750 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER CU-CA 74CPP 86 | 746 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNEC DER. A ETRIER CMU 25 | 735 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNECTEUR A MACHOIRE CMU 95 | 3737 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNECTEUR POUR BROCHE CB148 | 734 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNECTEUR POUR BROCHE CB54 | 732 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | CONNECTEUR POUR BROCHE CB75 | 733 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | RACCORD DERIVATION ALU CMA150 | 3290 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | COSSE ALU CN-AU 54 EQUERRE | 778 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | COSSE ALU CU CN-AU-117 SERTIE | 780 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | COSSE ALU CU CN-AU-148 SERTIE | 781 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | COSSE ALU CU CN-AU-54 SERTIE D | 777 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | COSSE ALU CU CN-AU-75 SERTIE | 779 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | COSSE ALU-CU CN-AU-34 SERTIE | 776 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | COSSE EQUERRE ALU-CUIVRE GAINE 54 | 3289 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | RAC AERO - SOUT ALU 150 | 1494 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | RAC AERO - SOUT ALU 240 | 1495 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | RAC AERO - SOUT ALU 50 | 1493 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | RAC AERO - SOUT ALU-CU 150 | 1497 | SIMEL |  |  |  |  |
|  | RAC AERO - SOUT ALU-CU 50 | 1496 | SIMEL |  |  |  |  |
| MT CABLES ARIENS | ALMELEC GAINE 34,4MM2 | 538 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | ALMELEC GAINE 54,6MM2 | 532 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | ALMELEC GAINE 75,5MM2 | 533 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | ALMELEC NU 117MM2 | 529 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | ALMELEC NU 148,1MM2 | 530 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | ALMELEC NU 228 MM2 | 531 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | ALMELEC NU 34,4MM2 | 537 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | ALMELEC NU 54, 6MM2 | 527 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | ALMELEC NU 75,5MM2 | 528 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | ALMELEC NU 93 MM2 | 536 | CABLERIE DE LENS |  |  |  |  |
|  | TORS 12/20 KV 3X150ALU+NP50AC | 534 | PRYSMIAN |  | SILEC |  |  |
|  | TORS 12/20 KV 3X50ALU+NP50AC | 535 | PRYSMIAN |  | SILEC |  |  |
| MT CABLES SOUTERRAINS | CABLE C33-226 3X95 ALU 20KV ROUGE OU GRIS | 5317 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | C33-226 |
|  | CABLE C33-226 3X150 ALU 20KV ROUGE OU GRIS | 4887 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | C33-226 |
|  | CABLE C33-226 3X240 ALU 20KV ROUGE OU GRIS | 4888 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | C33-226 |
|  | CABLE C33-226 3X240 CUI 20KV ROUGE OU GRIS | 4891 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | C33-226 |
| ACCESSOIRES SOUTERRAINS | EXTREM UNIP EXT ZON POL EUEP 3 | 1033 | 3 M | 93 E 83-00F |  |  |  |
|  | BOUT PERDU E3UBPS RF 95 240 12/20KV | 1048 | TYCO |  |  |  |  |
|  | DERIV TANGENTE RSM 95/240 | 4417 | 3M | 93 B 95241F |  |  |  |
|  | JONCT RUBANEE TRIP TRANS JTR1 50-150 | 1036 | 3M | 93 A 447F |  |  |  |
|  | JONCT RUBANEE UNIPOL JUR 3 50-240 | 1037 | 3M | 93 A 431F |  |  |  |
|  | JONCT UNIP PREF J3UPTH 50/150 | 3837 | SICAME |  |  |  |  |
|  | JONCT UNIP PREFA J3UP RF 95/240 | 1047 | 3M | 93 A 95244F |  |  |  |

# Réseaux Basse tension

| FAMILLE | DESIGNATION | N° ARTICLE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCE | NORME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESSOIRES BT | CAPUCHON D'EXTREM THERMO 16-27 | 152 | TYCO |  |  |  |  |
|  | CAPUCHON D'EXTREM THERMO 16-70 | 151 | TYCO |  |  |  |  |
|  | DISPOSITIF ANTI-ESCALADE | 4767 | MATERLIGNE |  |  |  |  |
|  | PROTECTION MECA DE TERRE ALU | 148 | SICAME |  |  |  |  |
|  | CAPUCHON D'EXTEM THERMO150-240 | 335 | TYCO |  |  |  |  |
|  | CAPUCHON D'EXTREM THERMO 50-95 | 336 | TYCO |  |  |  |  |
|  | EXTREMITE RETRACT E4R 240 | 332 | TYCO |  |  |  |  |
|  | EXTREMITE RETRACT E4R 50-150 | 331 | TYCO |  |  |  |  |
|  | FLEXITUB D 100 | 338 | PUM |  |  |  |  |
|  | FOURREAU RETRACT 25-100 | 333 | TYCO |  |  |  |  |
|  | FOURREAU RETRACT 25-200 | 334 | TYCO |  |  |  |  |
|  | FOURREAU THERMO ENDUIT 130/36- L 1500 | 5057 | TYCO |  |  |  |  |
|  | FOURREAU TPC1 D 110 | 337 | PUM |  |  |  |  |
|  | GAINE THERMO 4.5/11 L 1500 | 339 | TYCO |  |  |  |  |
|  | GAINE THERMO 40/117 - L 1500MM | 340 | TYCO |  |  |  |  |
|  | GAINE THERMO ENDUITE 51/15 | 341 | TYCO |  |  |  |  |
|  | GAINE THERMO-ENDUITE 68/22 | 342 | TYCO |  |  |  |  |
|  | PROTECTEUR DE RAS 60 X 60 ALU | 330 | SICAME |  |  |  |  |
|  | BRACELET ISOLANT BIC 50-90 | 349 | SICAME |  |  |  |  |
|  | FLEXITUB D 150 | 345 | PUM |  |  |  |  |
|  | FOURREAU TPC D 160 | 344 | PUM |  |  |  |  |
|  | GRILLAGE AVERTISSEUR DE 300 | 343 | PUM |  |  |  |  |
|  | PROTECTEUR DE RAS 140 X 60 ALU | 348 | SICAME |  |  |  |  |
|  | PROTECTEUR DE RAS 90 X 60 ALU | 361 | SICAME |  |  |  |  |
|  | PROTECTEUR DE RAS 90 X 90 ALU | 347 | SICAME |  |  |  |  |
| FERRURES BT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENSEMBLE D'ANCRAGE EAS 54-10 | 439 | SICAME |  |  |  |  |
|  | ENSEMBLE DE SUSPENSION ES54-14 | 438 | SICAME |  |  |  |  |
|  | PINCE D'ANCRAGE PA-54-1500 | 444 | SICAME |  |  |  |  |
|  | RENVOI D'ANGLE | 445 | SICAME |  |  |  |  |
| CABLES BT | CABLE AERIEN TORS PRC 3X150+70+3X16 | 523 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | NF C33-209 |
|  | CABLE AERIEN TORS PRC 3X70+54,6+3X16 | 521 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | NF C33-209 |
|  | CABLE SOUT HN 33S33 3X150+1X70 ALU | 569 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | NF C33-210 |
|  | CABLE SOUT HN 33S33 3X240+1X95 ALU | 570 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | NF C33-210 |
|  | CABLE SOUT HN 33S33 3X95+1X50 ALU | 568 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | NF C33-210 |
|  | CABLE TELEREPORT ARME 2X2 | 594 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | NF C33-400 |
|  | CABLE TELEREPORT NON ARME 2X3 | 593 | PRYSMIAN |  | SILEC |  | NF C33-400 |
| COFFRETS ET SOCLES BT | COFFRET EXT C400A/P200A S20 | 694 | MECELEC | 1137002 |  |  |  |
|  | BARRETTE DE COUP COFF 400A EXT | 695 | MECELEC | 431108 |  |  |  |
|  | SOCLE DOUBLE S20 | 703 | MECELEC | 1427022 |  |  |  |
|  | SOCLE DOUBLE S20 TELEREPORT | 4158 | MECELEC | 1428022 |  |  |  |
|  | COUVERCLE POUR SOCLE S 2000 | 704 | MECELEC | 1425012 |  |  |  |
|  | BORNE DE COUPURE 3 DIRECTIONS+TELE | 4997 | MECELEC | 1137412 | MAEC |  |  |
|  | MODULE RESEAU 50/240 | 721 | MICHAUD | Q603 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | MODELE RESEAU 50/150 | 720 | MICHAUD | Q612 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | MODULE BRANCHEMENT MONO 90A FUSIBLE | 4177 | MICHAUD | Q608 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | MODULE BRANCHEMENTTRI 60A FUSIBLE | 4178 | MICHAUD | Q606 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | MODULE DE REPIQUAGE 3P+1N | 4179 | MICHAUD | Q607 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | JEU DE 3 PLOTS DE REPOS | 4189 | MICHAUD | Q604 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | SUPPORT RMBT 300MM 6PLAGES | 3357 | MICHAUD | Q600 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | SUPPORT RMBT 450MM 9PLAGES | 3362 | MICHAUD | Q601 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | SUPPORT RMBT 600MM 12 PLAGES | 4188 | MICHAUD | Q602 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | MODULE DE COUPURE / PROTECTION 400/200A | 3360 | MICHAUD | Q614 |  |  | HN 63 S 65 |
|  | ARMOIRE EXTERIEURE TJ | 5368 | SEIFEL | 71656 |  |  |  |
|  | COFFRET TJN 1 VA1+PLAT+SECT 200A+TELER | 5059 | SEIFEL |  |  |  | HN 62 S 19 |
|  | COFFRET TJN 1 VA1+PLAT+SECT 400A+TELER | 5060 | SEIFEL |  |  |  | HN 62 S 19 |
| RACCORDEMENT BT | CONNECT DERIV 150/150 | 729 | SICAME | TTDR88F2A |  |  |  |
|  | CONNECT DERIV 70-150 | 728 | SICAME | TTDR86F2A |  |  |  |
|  | COSSE PREISOL AL-CU CPT-AU-35 | 773 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | COSSE PREISOL AL-CU CPT-AU-54 | 775 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | COSSE PREISOL AL-CU CPT-AU-70 | 774 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT CU J-10-U | 1232 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT CU J-16-U | 1233 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT CU J-25-U | 1234 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT CU J-29-U | 1235 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT CU J-38-U | 1236 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT CU J-48-U | 1237 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT CU J-60-U | 1238 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT MJPT 150 | 1228 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT MJPT 35 | 1225 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT MJPT 54 | 1229 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT MJPT 70 | 1227 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT MJPT 70-35 | 1226 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT MJPT 70-50 | 1231 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | MANCHON JONCT MJPT 70N-54 | 1230 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS DERI RES COND NU EDP/CNU35 | 1455 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS DERI RES COND NU EDP/CNU70 | 1456 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS DERIV 70-35 3B | 1453 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS DERIV 70-70 4B | 1454 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS DERIV EDP CNU 150/70 S | 1457 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT PREI EJPT 70-35-54,6 | 1450 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT PREISOL EJPT 150-70 | 1452 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT PREISOL EJPT 35-54,6 | 1449 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT PREISOL EJPT 70-54,6 | 1451 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | TROUSSE EXTREM EJASE 240-95/150-70 | 4957 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | TROUSSE EXTREM EJASE 240-95/70-54,6 | 4958 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | TROUSSE EXTREM ERP/BU 70-54,6 | 1458 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT EJAS 150-70/150-70N | 1473 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT EJAS 150-70/70-54,6 | 1472 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT EJAS 95-50/70-54,6 | 1470 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT EJASE 240-150/95-70 | 5198 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT EJASE 240-70/95-54,6 | 5197 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS JONCT EJASE 240-95/150-70 | 1471 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS RAS RES NU EDAS/CNU 240-95 | 1469 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS RAS RES NU EDAS/CNU/150-70 | 1468 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | ENS RAS RES NU EDAS/CNU/95-50 | 1467 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT ALU-CU 240/70 | 1490 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT ALU-CU 95/70 | 1489 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT ALU-CU RJ2AU 150-50 | 1488 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ0A 35 | 1491 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ1A 70-50 | 1481 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ1A 50 | 1474 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ1A 50-25 | 1480 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ1A 50-35 | 1492 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ1A 70 | 1475 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ1A 95 | 1476 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ1A 95-70 | 1482 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ2A 120 | 1477 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ2A 150 | 1478 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ2A 150-120 | 1486 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ2A 150-50 | 1483 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ2A 150-70 | 1484 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ2A 150-95 | 1485 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ4A 240 | 1479 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | RAC JONCT POINC RJ4A 240-150 | 1487 | SICAME |  | SIMEL |  |  |
|  | BOITE DOUBLE DERIVATION BT 240-35 | 1030 | 3M |  |  |  |  |
|  | BOITE JONCT DERIV JDD 150-35 | 1031 | 3M |  |  |  |  |
|  | BOITE JONCT DERIV JDD 240-150 | 1032 | 3M |  |  |  |  |
|  | BTE JONCT DOUBLE DERIV 150-35 | 1029 | 3M |  |  |  |  |

# Supports

| FAMILLE | DESIGNATION | N° ARTICLE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCE | NORME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPPORTS BETON | POT BET DIST 10M 400 DAN TEINTE | 1308 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 10M 650 DAN TEINTE | 1310 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 10M 800 DAN TEINTE | 1312 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 10M 1000 DAN TEINTE | 1314 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 10M 1250 DAN TEINTE | 1316 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 10M 400 DAN | 1307 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 10M 650 DAN | 1309 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 10M 800 DAN | 1311 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 10M 1000 DAN | 1313 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 10M 1250 DAN | 1315 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 400 DAN TEINTE | 1319 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 650 DAN TEINTE | 1321 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 800 DAN TEINTE | 1323 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 1000 DAN TEINT | 1325 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 1250 DAN TEINT | 1327 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 400 DAN | 1318 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 650 DAN | 1320 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 800 DAN | 1322 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 1000 DAN | 1324 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 11M 1250 DAN | 1326 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 400 DAN TEINTE | 1330 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 650DAN TEINTE | 1332 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 800 DAN TEINTE | 1334 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 1000 DAN TEINTE | 1338 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 1250 DAN TEINTE | 1342 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 1600 DAN TEINTE | 1351 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 400 DAN | 1329 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 650 DAN | 1331 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 800 DAN | 1333 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 1000 DAN | 1337 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 12M 1250 DAN | 1341 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 800DAN TEINTE | 1336 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 1000DAN TEINTE | 1340 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 1250DAN TEINTE | 1344 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 1600DAN TEINTE | 1346 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 2000DAN TEINTE | 1348 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 800 DAN | 1335 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 1000 DAN | 1339 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 1250 DAN | 1343 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 1600 DAN | 1345 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 2000 DAN | 1347 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 2500 DAN | 1349 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 12M 3200 DAN | 1350 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 400DAN TEINTE | 1353 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 650DAN TEINTE | 1355 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 800DAN TEINTE | 1357 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 1000DAN TEINTE | 1361 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 1250DAN TEINTE | 1365 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 1600 DAN TEINTE | 1375 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 400 DAN | 1352 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 650 DAN | 1354 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 800 DAN | 1356 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 1000 DAN | 1360 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 13M 1250 DAN | 1364 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 800DAN TEINTE | 1359 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 1000DAN TEINTE | 1363 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 1250DAN TEINTE | 1367 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 1600DAN TEINTE | 1369 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 2000DAN TEINTE | 1371 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 2500DAN TEINTE | 1372 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 3200DAN TEINTE | 1374 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 800 DAN | 1358 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 1000 DAN | 1362 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 1250 DAN | 1366 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 1600 DAN | 1368 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 2000 DAN | 1370 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 13M 3200 DAN | 1373 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIS 14M 400DAN TEINTE | 1377 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIS 14M 650DAN TEINTE | 1379 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIS 14M 800DAN TEINTE | 1381 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIS 14M 1000DAN TEINTE | 1384 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIS 14M 1250DAN TEINTE | 1388 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 14M 400 DAN | 1376 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 14M 650 DAN | 1378 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 14M 800 DAN | 1380 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 14M 1000 DAN | 1383 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET DIST 14M 1250 DAN | 1387 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 1000DAN TEINTE | 1386 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 1250DAN TEINTE | 1390 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 1600DAN TEINTE | 1392 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 2500DAN TEINTE | 1395 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 2000DAN TEINTE | 1394 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 3200DAN TEINTE | 1397 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 800 DAN | 1382 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 1000 DAN | 1385 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 1250 DAN | 1389 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 1600 DAN | 1391 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 2000 DAN | 1393 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 14M 3200DAN | 1396 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 650DAN TEINTE | 1410 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 650DAN TEINTE | 1412 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 800DAN TEINTE | 1415 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 1600DAN TEINTE | 1422 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 2000DAN TEINTE | 1424 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 650 DAN | 1411 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 800 DAN | 1414 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 1000 DAN | 1417 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 1250 DAN | 1420 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 1600 DAN | 1421 | BMI |  |  |  |  |
|  | POT BET CL E 16M 2000 DAN | 1423 | BMI |  |  |  |  |

# Branchements

| FAMILLE | DESIGNATION | N° ARTICLE | FOURNISSEUR RETENU | REFERENCE | FOURNISSEUR RETENU | NORME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT | BOITE DE JONCTION SOUT.POUR BR | 192 | TYCO |  |  |  |
|  | EXTREMITE RETRACT E2R 10-35 | 183 | TYCO |  |  |  |
|  | EXTREMITE RETRACT E4R 10-35 | 184 | TYCO |  |  |  |
|  | EXTREMITE RETRACTABLE A FROID E5R 25-35MM² | 4947 | MICHAUD |  |  |  |
|  | FOUR D 63 COURONNE | 193 | PUM |  |  |  |
|  | FOUR D 90 COURONNE | 4207 | PUM |  |  |  |
|  | FOURREAU TPC D 63 | 191 | PUM |  |  |  |
|  | GAINE ANNELEE PVC DIAM 65 | 190 | PUM |  |  |  |
|  | GAINE ISOLANTE CINTRABLE DE 16 | 194 | PUM |  |  |  |
|  | GAINE ISOLANTE CINTRABLE DE 25 | 185 | PUM |  |  |  |
|  | GAINE ISOLANTE CINTRABLE DE 32 | 186 | PUM |  |  |  |
|  | GAINE ISOLANTE CINTRABLE DE 40 | 187 | PUM |  |  |  |
|  | GAINE ISOLANTE DE 29 | 188 | PUM |  |  |  |
|  | PROTECTEUR DE RAS 35 X 35 ALU | 189 | SICAME |  |  |  |
| CABLES DE BRANCHEMENT | CABLE BRANCHEMENT SOUT HN33S33 2X35 ALU + TELEREPORT | 4917 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-210 |
|  | CABLE BRANCHEMENT SOUT HN33S33 4X25 ALU + TELEREPORT | 4918 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-210 |
|  | CABLE BRANCHEMENT SOUT HN33S33 4X35 ALU + TELEREPORT | 4919 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-210 |
|  | CABLE BRT AER 2 X 16 AL + 2X1.5CU | 3851 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-209 |
|  | CABLE BRT AER 2 X 25 AL + 2X1.5CU | 3852 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-209 |
|  | CABLE BRT AER 4 X 16 AL + 2X1.5CU | 3853 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-209 |
|  | CABLE BRT AER 4 X 25 AL + 2X1.5CU | 3854 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-209 |
|  | CABLE PRC TORS 2 X 16 ALU | 595 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-209 |
|  | CABLE PRC TORS 2 X 25 ALU | 596 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-209 |
|  | CABLE PRC TORS 4 X 16 ALU | 597 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-209 |
|  | CABLE PRC TORS 4 X 25 ALU | 598 | PRIXMIAN |  | NEXANS | C33-209 |
| COFFRETS/SOCLES DE BRANCHEMENT | CHAPEAU DE SOCLE S22 | 678 | MECELEC | 1255302 |  | HN 62-S-22 |
|  | COFFRET COMPTAGE S20 MON/TRI | 664 | MECELEC | 12229032 |  | HN 62-S-20 |
|  | COFFRET HAUT S22 MONO | 674 | MECELEC | 1257102 |  | HN 62-S-22 |
|  | GRILLE DE REPIQUAGE S 20 | 667 | MECELEC | 1447050 |  | HN 62-S-20 |
|  | GRILLE DE REPIQUAGE S 22 | 677 | MECELEC | 1447050 |  | HN 62-S-22 |
|  | KIT TRI POUR COFFRET OU SOCLE S22 | 680 | MECELEC | 1256000 |  | HN 62-S-22 |
|  | PANNEAU PLASTIQUE COFFRET S22 | 4948 | MECELEC | 1256050 |  | HN 62-S-22 |
|  | PLATINE SOCLE S 22 EQ A2/D2 | 679 | MECELEC | 1256040 |  | HN 62-S-22 |
|  | SERRURE RECT POUR COFFRET S 20 | 671 | MECELEC | 1210170 |  | HN 62-S-20 |
|  | SOCLE BAS S22 | 676 | MECELEC | 1258342 |  | HN 62-S-22 |
|  | SOCLE EQUIP S 20 SIMPLE | 665 | MECELEC | 1427012 |  | HN 62-S-20 |
| COUPE CIRCUIT BRANCHEMENT | C/C UNI T00 NEUTRE 200A | 3952 | MICHAUD | P153 |  | HN 62-S-35 |
|  | C/C UNI T00 NEUTRE 400A | 3954 | MICHAUD | P155 |  | HN 62-S-35 |
|  | C/C UNI T00 PHASE 200A | 3953 | MICHAUD | P154 |  | HN 62-S-35 |
|  | C/C UNI T00 PHASE 400A | 3955 | MICHAUD | P156 |  | HN 62-S-35 |
|  | COFFRET C/C 2X90A TOO | 784 | MICHAUD | P053 |  | HN 62-S-35 |
|  | COFFRET C/C 4X60A TOO | 786 | MICHAUD | P054 |  | HN 62-S-35 |
|  | DISTRIBUTEUR D ETAGE 200A | 3950 | MICHAUD | Q103 |  | HN 62-S-35 |
|  | DISTRIBUTEUR D'ETAGE 400A | 3951 | MICHAUD | Q105 |  | HN 62-S-35 |
|  | DISTRIBUTEUR PIED DE COL 400A | 3949 | MICHAUD | Q104 |  | HN 62-S-35 |
|  | BASE PORTE-FUSIBLE 60A INTERCH | 788 | MICHAUD | P187 |  | HN 62-S-35 |
| DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT | DISJONCTEUR MONOPHASÉ 15/45A TYPE S | 124 | GARDY |  | ACTARIS | C 62411 |
|  | DISJONCTEUR MONOPHASÉ 30/60A TYPE S | 132 | GARDY |  | ACTARIS | C 62411 |
|  | DISJONCTEUR MONOPHASÉ 60/90A TYPE S | 140 | GARDY |  | ACTARIS | C 62411 |
|  | DISJONCTEUR TRIPHASÉ 10/30A TYPE S | 121 | GARDY |  | ACTARIS | C 62411 |
|  | DISJONCTEUR TRIPHASÉ 15/45A TYPE S | 128 | GARDY |  | ACTARIS | C 62411 |
|  | DISJONCTEUR TRIPHASÉ 30/60A TYPE S | 136 | GARDY |  | ACTARIS | C 62411 |
| FERRURES ANCRAGES DE BRANCHEMENT | BRAS A SCELLEMENT BS 4 X 350 | 820 | AFELEC |  |  |  |
|  | BRAS A SCELLEMENT BS 4 X 700 | 821 | AFELEC |  |  |  |
|  | BRAS A SCELLEMENT BS 4*1000 | 822 | AFELEC |  |  |  |
|  | BRIDE RONDE DE 45 | 834 | AFELEC |  |  |  |
|  | CONTRE PLAQUE DE 45 | 835 | AFELEC |  |  |  |
|  | CROCHET D'ANCR.A SCELLER SQC | 824 | AFELEC |  |  |  |
|  | CROCHET D'ANCR.Q DE C BQC | 823 | AFELEC |  |  |  |
|  | CROCHET ISOLE CPA 25 | 830 | AFELEC |  |  |  |
|  | CROCHET PLAQUE Q DE C PQC | 825 | AFELEC |  |  |  |
|  | CROISSANT DE RENVOI ISOLE CRI | 829 | SICAME |  |  |  |
|  | ETAU D'ANCR. POUR FER PLAT | 826 | AFELEC |  |  |  |
|  | GOUSSET D'ASSEMBLAGE | 831 | AFELEC |  |  |  |
|  | HAMPE EN TUBE CARRE H<=1,5M | 832 | AFELEC |  |  |  |
|  | HAMPE EN TUBE CARRE H>1,5M | 833 | AFELEC |  |  |  |
|  | PINCE D'ANCRAGE PA 25 | 827 | SICAME |  |  |  |
|  | PINCE D'ANCRAGE PA 25 RENFORCE | 828 | SICAME |  |  |  |
| RACCORDS BRANCHEMENT | MANCHON A RETREINT 10 | 1220 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON A RETREINT 16 | 1222 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON A RETREINT 16-10 | 1221 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON A RETREINT 16-25 | 1223 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON A RETREINT 25 | 1224 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 10 C - 10 C | 1213 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 10 C - 16 C | 1214 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 16 C - 16 C | 1216 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 16 C - 25 M | 3968 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 25 C - 10 C | 1217 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 25 C - 16 C | 1218 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 25 C - 25 C | 1219 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 25 C - 35 M | 3969 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 25 M - 25 M | 3970 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 25C - 25 M | 3967 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOL 35 M - 35 M | 3971 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONC PREISOLE 6 C - 16 C | 1215 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONCTION PREISOLE 25M - 10CU | 4927 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONCTION PREISOLE 35 M - 10CU | 4928 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | MANCHON JONCTION PREISOLE 35 M - 16CU | 4929 | SICAME |  | SIMEL |  |
|  | CONNECT BRANCH POUR RES NU 120 | 1460 | SICAME |  |  |  |
|  | CONNECT BRANCHT POUR RESE NU 50 | 1459 | SICAME |  |  |  |
|  | CONN BRT PERFOR ISOL 95MM 2D | 1463 | SICAME |  |  |  |
|  | CONN BRT POUR RES TORS 2 DERIV | 1461 | SICAME |  |  |  |
|  | CONN BRT POUR RES TORS 4 DERIV | 1462 | SICAME |  |  |  |
|  | CONN BRT PR RES TORS 150MM2 2D | 1464 | SICAME |  |  |  |
|  | EMBOUT BRT A PERFO ISOL 35/16 L240 BLEU | 3855 | MICHAUD |  |  |  |
|  | EMBOUT BRT A PERFO ISOL 35/16 L240 NOIR | 3856 | MICHAUD |  |  |  |
|  | EMBOUT BRT A PERFO ISOL 35/25 L185 BLEU | 3937 | MICHAUD |  |  |  |
|  | EMBOUT BRT A PERFO ISOL 35/25 L185 NOIR | 3938 | MICHAUD |  |  |  |
|  | EMBOUT BRT ALU/CU 16 | 1465 | MICHAUD |  |  |  |
|  | EMBOUT BRT ALU/CU 25 | 1466 | MICHAUD |  |  |  |
|  | EMBOUT TRIPLE SORTIE DE DISJONCTEUR | 4337 | MICHAUD |  |  |  |
| PANNEAUX | HABILLAGE PAN CONT TRI 250X550 | 1297 | MICHAUD | R112 |  | HN 60-S-80 |
|  | HABILLAGE PANNEAU CONTROLE | 1293 | MICHAUD | P341 |  | HN 60-S-81 |
|  | PANNEAU BOIS 250 X 800 X 50 | 1279 | MECELEC |  |  |  |
|  | PANNEAU CONT TRI 250X550 | 1296 | MICHAUD | R41 |  | HN 60-S-81 |
|  | PANNEAU DE CONTROLE MONO | 1292 | MICHAUD | P344 |  | HN 60-S-80 |
|  | PANNEAU DOUBLE COL MONT 25X60 | 1286 | ARNOULD |  |  |  |
|  | PANNEAU MOB S20 EQU MON | 3520 | MECELEC |  |  | HN 62-S-20 |
|  | PANNEAU MOB S20 UNIV EQU MON | 1290 | MECELEC |  |  | HN 62-S-20 |
|  | PANNEAU MOBILE S 20 EQU MONO | 1288 | MECELEC |  |  | HN 62-S-20 |
|  | PANNEAU MOBILE S 20 EQUI TRI | 1289 | MECELEC |  |  | HN 62-S-20 |
|  | PANNEAU NU POUR S20 | 1291 | MECELEC |  |  | HN 62-S-20 |
|  | PANNEAU PLASTIQUE 250 X 500 | 1278 | MICHAUD | R136 |  | HN 60-S-80 |
|  | PANNEAU PLASTIQUE 250X300 | 1274 | MICHAUD | R153 |  |  |
|  | PANNEAU QUADR COL MONT 25X1200 | 1287 | ARNOULD |  |  |  |
|  | PANNEAU SIMPLE COL MONT 25X30 | 1285 | ARNOULD |  |  |  |
|  | PANNEAU TRIPLE COL MONT 25X90 | 1284 | ARNOULD |  |  |  |